Медно - алюминиевые  радиаторы

водяного отопления

«REGULUS – system»

ПРАЙС от 01.06.2011 г.

| Боковое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижнее подключение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип радиа-тора | Длина см | Тепловая мощность, Вт |  |  | Цена, евро |  | Объём воды, л. |  | Вес, кг |  | Тип радиа-тора | Длина, см | Тепловая мощность, Вт |  |  | Цена, евро | Объём воды, л. | Вес, кг |
|  |  | 85/75/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85/75/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |  |  |  |
| Радиаторы R2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 90 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы RD2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |
| R2/40 | 40 | 239 | 197 | 117 | 50 | 0,13 |  | 1,60 |  |  | RD2/40 | 40 | 239 | 197 | 117 | 102 | 0,13 | 1,80 |
| R2/60 | 60 | 416 | 344 | 204 | 60 | 0,18 |  | 2,20 |  |  | RD2/60 | 60 | 416 | 344 | 204 | 112 | 0,18 | 2,40 |
| R2/80 | 80 | 592 | 490 | 290 | 72 | 0,23 |  | 2,80 |  |  | RD2/80 | 80 | 592 | 490 | 290 | 125 | 0,23 | 3,00 |
| R2/100 | 100 | 827 | 684 | 405 | 82 | 0,29 |  | 3,60 |  |  | RD2/100 | 100 | 827 | 684 | 405 | 135 | 0,29 | 3,80 |
| R2/120 | 120 | 1061 | 878 | 520 | 95 | 0,34 |  | 4,40 |  |  | RD2/120 | 120 | 1061 | 878 | 520 | 145 | 0,34 | 4,60 |
| R2/140 | 140 | 1322 | 1093 | 648 | 107 | 0,40 |  | 5,10 |  |  | RD2/140 | 140 | 1322 | 1093 | 648 | 155 | 0,40 | 5,30 |
| R2/160 | 160 | 1583 | 1308 | 775 | 120 | 0,45 |  | 5,80 |  |  | RD2/160 | 160 | 1583 | 1308 | 775 | 167 | 0,45 | 6,00 |
| R2/180 | 180 | 1854 | 1532 | 908 | 130 | 0,50 |  | 6,60 |  |  | RD2/180 | 180 | 1854 | 1532 | 908 | 180 | 0,50 | 6,80 |
| R2/200 | 200 | 2124 | 1756 | 1041 | 145 | 0,55 |  | 7,40 |  |  | RD2/200 | 200 | 2124 | 1756 | 1041 | 192 | 0,55 | 7,60 |
| Радиаторы R4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 270 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы RD4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |
| R4/40 | 40 | 453 | 379 | 229 | 72 |  | 0,33 | 2,70 |  |  | RD4/40 | 40 | 453 | 379 | 229 | 125 | 0,33 | 2,90 |
| R4/60 | 60 | 771 | 644 | 390 | 90 |  | 0,43 | 3,60 |  |  | RD4/60 | 60 | 771 | 644 | 390 | 142 | 0,43 | 3,80 |
| R4/80 | 80 | 1036 | 866 | 524 | 110 |  | 0,54 | 4,60 |  |  | RD4/80 | 80 | 1036 | 866 | 524 | 160 | 0,54 | 4,80 |
| R4/100 | 100 | 1417 | 1185 | 717 | 130 |  | 0,64 | 5,70 |  |  | RD4/100 | 100 | 1417 | 1185 | 717 | 177 | 0,64 | 5,90 |
| R4/120 | 120 | 1771 | 1409 | 743 | 147 |  | 0,75 | 6,90 |  |  | RD4/120 | 120 | 1771 | 1409 | 743 | 192 | 0,75 | 7,10 |
| R4/140 | 140 | 2119 | 1771 | 1072 | 162 |  | 0,86 | 7,60 |  |  | RD4/140 | 140 | 2119 | 1771 | 1072 | 209 | 0,86 | 7,80 |
| R4/160 | 160 | 2478 | 2071 | 1254 | 182 |  | 0,96 | 9,20 |  |  | RD4/160 | 160 | 2478 | 2071 | 1254 | 227 | 0,96 | 9,40 |
| R4/180 | 180 | 2828 | 2363 | 1431 | 202 |  | 1,07 | 9,80 |  |  | RD4/180 | 180 | 2828 | 2363 | 1431 | 244 | 1,07 | 10,00 |
| R4/200 | 200 | 3162 | 2642 | 1599 | 222 |  | 1,17 | 10,60 |  |  | RD4/200 | 200 | 3162 | 2642 | 1599 | 264 | 1,17 | 10,80 |
| Радиаторы R5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 360 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы RD5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |
| R5/40 | 40 | 514 | 429 | 258 | 85 |  | 0,39 | 3,20 |  |  | RD5/40 | 40 | 514 | 429 | 258 | 137 | 0,39 | 3,40 |
| R5/60 | 60 | 940 | 783 | 472 | 110 |  | 0,51 | 4,50 |  |  | RD5/60 | 60 | 940 | 783 | 472 | 157 | 0,51 | 4,70 |
| R5/80 | 80 | 1318 | 1099 | 661 | 135 |  | 0,64 | 5,80 |  |  | RD5/80 | 80 | 1318 | 1099 | 661 | 180 | 0,64 | 6,00 |
| R5/100 | 100 | 1771 | 1477 | 889 | 160 |  | 0,77 | 7,20 |  |  | RD5/100 | 100 | 1771 | 1477 | 889 | 202 | 0,77 | 7,40 |
| R5/120 | 120 | 2242 | 1833 | 1048 | 185 |  | 0,87 | 8,60 |  |  | RD5/120 | 120 | 2242 | 1833 | 1048 | 224 | 0,87 | 8,80 |
| R5/140 | 140 | 2728 | 2274 | 1368 | 209 |  | 1,03 | 9,40 |  |  | RD5/140 | 140 | 2728 | 2274 | 1368 | 244 | 1,03 | 9,60 |
| R5/160 | 160 | 3213 | 2679 | 1612 | 234 |  | 1,14 | 11,20 |  |  | RD5/160 | 160 | 3213 | 2679 | 1612 | 267 | 1,14 | 11,40 |
| R5/180 | 180 | 3622 | 3020 | 1817 | 259 |  | 1,34 | 11,80 |  |  | RD5/180 | 180 | 3622 | 3020 | 1817 | 287 | 1,34 | 12,00 |
| R5/200 | 200 | 4035 | 3364 | 2024 | 284 |  | 1,35 | 12,90 |  |  | RD5/200 | 200 | 4035 | 3364 | 2024 | 309 | 1,35 | 13,20 |
| Радиаторы R6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 450 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы RD6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |
| R6/40 | 40 | 575 | 479 | 287 | 97 |  | 0,45 | 3,70 |  |  | RD6/40 | 40 | 575 | 479 | 287 | 147 | 0,45 | 3,90 |
| R6/60 | 60 | 1109 | 922 | 553 | 127 |  | 0,59 | 5,30 |  |  | RD6/60 | 60 | 1109 | 922 | 553 | 175 | 0,59 | 5,50 |
| R6/80 | 80 | 1599 | 1331 | 798 | 157 |  | 0,73 | 6,90 |  |  | RD6/80 | 80 | 1599 | 1331 | 798 | 199 | 0,73 | 7,10 |
| R6/100 | 100 | 2125 | 1769 | 1060 | 187 |  | 0,90 | 8,60 |  |  | RD6/100 | 100 | 2125 | 1769 | 1060 | 224 | 0,90 | 8,80 |
| R6/120 | 120 | 2712 | 2257 | 1353 | 214 |  | 0,99 | 10,20 |  |  | RD6/120 | 120 | 2712 | 2257 | 1353 | 252 | 0,99 | 10,40 |
| R6/140 | 140 | 3336 | 2777 | 1664 | 244 |  | 1,19 | 11,10 |  |  | RD6/140 | 140 | 3336 | 2777 | 1664 | 277 | 1,19 | 11,30 |
| R6/160 | 160 | 3948 | 3287 | 1970 | 274 |  | 1,31 | 13,20 |  |  | RD6/160 | 160 | 3948 | 3287 | 1970 | 302 | 1,31 | 13,40 |
| R6/180 | 180 | 4416 | 3676 | 2203 | 302 |  | 1,40 | 13,80 |  |  | RD6/180 | 180 | 4416 | 3676 | 2203 | 327 | 1,40 | 14,00 |
| R6/200 | 200 | 4908 | 4086 | 2449 | 334 |  | 1,53 | 15,20 |  |  | RD6/200 | 200 | 4908 | 4086 | 2449 | 354 | 1,53 | 15,50 |

Цена указана в ЕВРО. Оплата производится в национальной валюте по коммерческому курсу на день оплаты.