Медно - алюминиевые  радиаторы

водяного отопления «REGULUS – system»

марки «SOLLARIUS  DUBEL»

ПРАЙС от 11.11.2011 г.

| Боковое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижнее подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип радиа-тора | Длина см | Тепловая мощность, Вт |  |  | Цена, евро |  | Объём воды, л. |  | Вес, кг |  | Тип радиа-тора |  | Длина, см | Тепловая мощность, Вт |  |  | Цена, евро | Объём воды, л. | Вес, кг |
|  |  | 85/75/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85/75/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |  |  |  |
| Радиаторы DS2 - высота 21,5 см. (межосевое расстояние 90 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы DSD2 - высота 21,5 см. (межосевое расстояние. 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS2/40 | 40 | 430 | 355 | 211 | 125 | 0,26 |  | 3,2 |  |  | DSD2/40 |  | 40 | 430 | 355 | 211 | 217 | 0,26 | 3,6 |
| DS2/60 | 60 | 749 | 619 | 367 | 152 | 0,36 |  | 4,4 |  |  | DSD2/60 |  | 60 | 749 | 619 | 367 | 247 | 0,36 | 4,8 |
| DS2/80 | 80 | 1066 | 882 | 522 | 179 | 0,46 |  | 5,6 |  |  | DSD2/80 |  | 80 | 1066 | 882 | 522 | 277 | 0,46 | 6,0 |
| DS2/100 | 100 | 1489 | 1231 | 729 | 209 | 0,58 |  | 7,2 |  |  | DSD2/100 |  | 100 | 1489 | 1231 | 729 | 307 | 0,58 | 7,6 |
| DS2/120 | 120 | 1910 | 1580 | 936 | 239 | 0,68 |  | 8,8 |  |  | DSD2/120 |  | 120 | 1910 | 1580 | 936 | 337 | 0,68 | 9,2 |
| DS2/140 | 140 | 2380 | 1967 | 1166 | 264 | 0,80 |  | 10,2 |  |  | DSD2/140 |  | 140 | 2380 | 1967 | 1166 | 367 | 0,80 | 10,6 |
| Радиаторы DS4 - высота 39,5 см. (межосевое расстояние 270 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы DSD4 - высота 39,5 см. (межосевое расстояние. 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS4/40 | 40 | 815 | 682 | 412 | 169 |  | 0,66 | 5,4 |  |  | DSD4/40 | 40 |  | 815 | 682 | 412 | 262 | 0,66 | 5,8 |
| DS4/60 | 60 | 1388 | 1159 | 702 | 214 |  | 0,86 | 7,2 |  |  | DSD4/60 | 60 |  | 1388 | 1159 | 702 | 307 | 0,86 | 7,6 |
| DS4/80 | 80 | 1865 | 1559 | 943 | 259 |  | 1,08 | 9,2 |  |  | DSD4/80 | 80 |  | 1865 | 1559 | 943 | 347 | 1,08 | 9,6 |
| DS4/100 | 100 | 2551 | 2133 | 1291 | 299 |  | 1,28 | 11,4 |  |  | DSD4/100 | 100 |  | 2551 | 2133 | 1291 | 391 | 1,28 | 11,8 |
| DS4/120 | 120 | 3188 | 2536 | 1337 | 349 |  | 1,50 | 13,8 |  |  | DSD4/120 | 120 |  | 3188 | 2536 | 1337 | 436 | 1,50 | 14,2 |
| DS4/140 | 140 | 3814 | 3188 | 1930 | 379 |  | 1,72 | 15,2 |  |  | DSD4/140 | 140 |  | 3814 | 3188 | 1930 | 481 | 1,72 | 15,6 |
| Радиаторы DS5 - высота 49,5 см. (межосевое расстояние 360 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы DSD5 - высота 49,5 см. (межосевое расстояние. 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS5/40 | 40 | 925 | 772 | 464 | 194 |  | 0,78 | 6,4 |  |  | DSD5/40 | 40 |  | 925 | 772 | 464 | 287 | 0,78 | 6,8 |
| DS5/60 | 60 | 1692 | 1409 | 850 | 244 |  | 1,02 | 9,0 |  |  | DSD5/60 | 60 |  | 1692 | 1409 | 850 | 342 | 1,02 | 9,4 |
| DS5/80 | 80 | 2372 | 1978 | 1190 | 299 |  | 1,28 | 11,6 |  |  | DSD5/80 | 80 |  | 2372 | 1978 | 1190 | 391 | 1,28 | 12,0 |
| DS5/100 | 100 | 3188 | 2659 | 1600 | 349 |  | 1,54 | 14,4 |  |  | DSD5/100 | 100 |  | 3188 | 2659 | 1600 | 441 | 1,54 | 14,8 |
| DS5/120 | 120 | 4036 | 3299 | 1886 | 414 |  | 1,74 | 17,2 |  |  | DSD5/120 | 120 |  | 4036 | 3299 | 1886 | 491 | 1,74 | 17,6 |
| DS5/140 | 140 | 4910 | 4093 | 2462 | 464 |  | 2,06 | 18,8 |  |  | DSD5/140 | 140 |  | 4910 | 4093 | 2462 | 546 | 2,06 | 19,2 |
| Радиаторы DS6 - высота 57,5 см. (межосевое расстояние 450 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы DSD6 - высота 57,5 см. (межосевое расстояние. 50 мм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS6/40 | 40 | 1035 | 862 | 517 | 224 |  | 0,90 | 7,4 |  |  | DSD6/40 | 40 |  | 1035 | 862 | 517 | 317 | 0,90 | 7,8 |
| DS6/60 | 60 | 1996 | 1660 | 995 | 284 |  | 1,18 | 10,6 |  |  | DSD6/60 | 60 |  | 1996 | 1660 | 995 | 377 | 1,18 | 11,0 |
| DS6/80 | 80 | 2878 | 2396 | 1436 | 349 |  | 1,46 | 13,8 |  |  | DSD6/80 | 80 |  | 2878 | 2396 | 1436 | 436 | 1,46 | 14,2 |
| DS6/100 | 100 | 3825 | 3184 | 1908 | 414 |  | 1,80 | 17,2 |  |  | DSD6/100 | 100 |  | 3825 | 3184 | 1908 | 496 | 1,80 | 17,6 |
| DS6/120 | 120 | 4882 | 4063 | 2435 | 484 |  | 1,98 | 20,4 |  |  | DSD6/120 | 120 |  | 4882 | 4063 | 2435 | 556 | 1,98 | 20,8 |
| DS6/140 | 140 | 6005 | 4999 | 2995 | 554 |  | 2,38 | 22,2 |  |  | DSD6/140 | 140 |  | 6005 | 4999 | 2995 | 616 | 2,38 | 22,6 |

Цена указана в ЕВРО. Оплата производится в национальной валюте по коммерческому курсу на день оплаты.